Choisissez un élément.,

Choisissez un élément.

Administration Communale

De et à

Choisissez un élément.

Rue de DINANT, 146

B – 5 570 BEAURAING

| Cadre réservé à la zone de secours |  |
| --- | --- |
| Réf. Dinaphi |  |
| Transmis au bourgmestre le : |  |

Département Prévention

Tél :  +32 84 21 99 95

@ : prevention@zsdinaphi.be

BEAURAING, le  Cliquez ici pour entrer une date.

Agent traitant :  Choisissez un élément.

@ : Choisissez un élément.@zsdinaphi.be.  Tél : Choisissez un élément.

V. Réf. : Cliquez ici pour entrer du texte.

N. Réf. : 758 - AO 3/7.758 - AO 3/7 – 2 à rappeler dans toute correspondance.

- Composition du dossier

Objet :

Dénomination : Extension et rénovation d'un cabinet dentaire et d'un appartement

Mission : Avis sur plan

Choisissez un élément. Cliquez ici pour entrer une date.

Avis du département prévention (voir point 5) : Choisissez un élément.

Demandeur :

ARCADENTAL s.r.l. - Représenté par Stéphanie Dubois

Situation :

Avenue Franklin Roosevelt, 39, 1500 Hainaut   Hainaut

Conditions d'accès : A ±  Cliquez ici pour entrer du texte. km du poste de secours de Choix..

Ressources en eau : Réseau public.  Choisissez un élément.

Destination :  Cliquez ici pour entrer du texte.

Occupation / capacité : Choisissez un élément.    Choisissez un élément.

Antécédents :

Choisissez un élément. 758 - AO 3/7.

Documents joints à la demande :

Choix. NG Architectes sprl, www.ng-architectes.be

- Réglementation d’application et/ou consultée pour base de références :

Général

- Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ;

- A.R. du 07 juillet 1994 modifié par l’AR du 20 mai 2022 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ; annexes 1 & Choix.

- Art.135 §2-5° Nouvelle Loi Communale ;

- Règlement Général des Installations Electriques (RGIE) ;

- Les Circulaires Ministérielles du 14 octobre 1975, du 6 mars 1978 et du 9 mars 1982 concernant les ressources en eau pour l'extinction des incendies ;

- Règlement Européen sur les produits de construction 305/2011 du 9 mars 2011 ;

- Décision européenne 96/603/CE transposée en A.M. du 21 novembre 2012 établissant la liste des produits de construction appartenant aux classes de réaction A1 et A1fl ;

- Décision européenne 2000/553/CE transposée en A.M. du 21 novembre 2012 établissant la liste des revêtements de toitures pouvant être considérés comme répondant aux exigences de performances vis-à-vis d’un incendie extérieur ;

Logement

- Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements ;

Bien-être au travail

- Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et le Code du bien-être au travail, en particulier le titre 3 Prévention de l’incendie sur les lieux du travail) du Livre III du code ;

- Annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution de décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées ;

- Recommandations applicables aux services d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées agréés ou autorisés par l’AVIQ ;

- Annexe 2 de l’arrêté du gouvernement flamand du 22 novembre 2013 (Moniteur Belge 13 janvier 2014) portant les conditions d’agrément et la politique de qualité pour l’accueil familial et de groupe de bébés et de bambins.

- Guide de prévention à l’usage des ateliers de carrosserie et de peinture automobile des établissements scolaires de l’Enseignement organisé par la Communauté française (décembre 2004).

- Stockage de pneus : question parlementaire n° 704 / (2014-2015) du 03 août 2015 du Député DUFRANE Anthony

- Arrêté du 3 avril 2003 du Gouvernement Wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d’entretien et réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à 3 (M.B. du 26 mai 2003)

- Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 13 JUIN 1986 modifiant le Titre Ier, Chapitre II, A, du Règlement général pour la protection du travail (M.B. du 03/03/1987) - Conditions d’exploitation relatives aux dépôts d’engrais chimiques.

- Description :

Exemples (pas nécessaire de mettre une photo sauf si en appui parce que situation particulière) :

Il s’agit de la visite d’un commerce de détail (type troc achat/vente), de type bas, d’une superficie de ± 300 m². Celui-ci est enclavé dans un bâtiment général de type bas divisé en commerces et est séparé par des éléments de construction de type béton.

Le bâtiment, d’un seul niveau, est réparti comme suit : surface de vente (± 250 m²), réserve, bureau, wc, et l’ensemble est à proximité immédiate de la voirie publique mais accessible par une voirie privative courte en cul-de-sac.

- Mesures de prévention prévues ou déjà prises :

Exemples :

- Moyens d’extinction type extincteurs.

- Sorties présentes et plans d’évacuation affichés.

- Conclusion :

Choisissez un élément.

En cas d’avis favorable, supprimer le point « 6. Motivation »

- Motivation :

L'examen des lieux soumis à l'attention du Service Prévention de la Zone DINAPHI donne lieu aux remarques suivantes :

- L’installation sera conforme aux normes NBN S 21-100-1&2 sinon tous les produits de même fonction, comme décrit dans ces normes, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen, sont également admis.

- Remarques :

Nonobstant les conclusions du dît rapport, les éléments suivants doivent être respectés en toutes circonstances :

- Les conduites de fluides, de solides, d’électricité ou d’ondes électromagnétiques traversant des éléments de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction.

- Les logements disposeront d’un détecteur d’incendie conformément à l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements du 21 octobre 2004, parut au Moniteur Belge le 10 novembre 2004, et ce dans chaque logement, un détecteur par 80 m² et par niveau au moins, si l’installation d’au moins quatre (4)  détecteurs est nécessaire, ceux-ci seront soit reliés entre eux de telle sorte que lors du déclenchement d'un détecteur, tous les détecteurs déclenchent, soit raccordés à une centrale.  Ce matériel doit faire l’objet d’un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l’Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

Les prescriptions et/ou conclusions du présent rapport sont fondées sur base de l’analyse des documents joints à la demande et, le cas échéant, de la visite des lieux. Elles peuvent être éventuellement remises en cause ou complétées sur base d’éléments non portés à notre connaissance. Seuls les éléments qui sont renseignés dans le dossier et/ou lors de la visite ont été contrôlés ; les éléments pour lesquels il existe des exigences dans la réglementation et dont il n’est pas fait mention dans les plans et/ou dans le présent rapport sont supposés y satisfaire.

Col. ir. de WERGIFOSSE Philippe	 Choisissez un élément.

Commandant de zone.		Choisissez un élément.

Cachet de la zone

Copie transmise par l’administration communale à :

- ARCADENTAL s.r.l. - Représenté par Stéphanie Dubois,   à

- Choisissez un élément.